## IOs
Entradas Digitais | Função | Saídas Digitais | Função | Entradas Analógicas (4 a 20mA) | Função
DI01 | Reserva | DO01 | Liga / Desliga Disjuntor Carregador 1 | AI1 | Temperatura Interna do Painel
DI02 | Disjuntor Carregador 1 ligado | DO02 | Reserva | AI2 | Temperatura Externa do Painel
DI03 | Reserva | DO03 | Liga / Desliga - Ventilação do Painel | AI3 | Umidade Interna do Painel
DI04 | Reserva | DO04 | Liga / Desliga - Iluminação Painel | AI4 | Umidade Externa do Painel
DI05 | Disjuntor Carregador 1 em Trip | DO05 | Liga / Desliga - Quadro de Telemetria | AI5 | Falta de Energia no Painel (0 sem energia)
DI06 | Reserva | DO06 | Reserva | AI6 | Reserva
DI07 | Liga Disjuntor Carregador 1 | DO07 | Reserva
DI08 | Reserva | DO08 | Reserva
DI09 | Desliga Disjuntor Carregador 1 | DO09 | Reserva
DI10 | Reserva | DO10 | Reserva
DI11 | Emergência Acionado | DO11 | Reserva
DI12 | Porta do Painel Aberta | DO12 | Reserva
DI13 | Ventilação em Funcionamento | DO13 | Reserva
DI14 | Modo de Operação do Painel (Local / Remoto) | DO14 | Reserva
DI15 | Modo de Operação Disjuntor Carregador 1 (Manual / Automático) | DO15 | Reserva
DI16 | Reserva | DO16 | Reserva
Notas: | As entradas DI07, DI08, DI09 e DI10 serão utilizadas para ligar e desligar os disjuntores dos carregadores na porta do painel.

## CTs
CT | Significado | Unidade
1 | Falta de Energia (AI5) | falta (1)
2
3
4
-
100 | temperatura de ligar a ventilação | ℃
101 | temperatura de desligar a ventilação | ℃
-
200 | Va | V
201 | Vb | V
202 | Vc | V
203 | Ia | A
204 | Ib | A
205 | Ic | A
206 | Pa | W
207 | Pb | W
208 | Pc | W